## 封-1 工程量清单
|  | 电气工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:FJX配电箱 2.型号：XL-05（改） 3.规格:参考尺寸400(W)x250(D)x500(H)mm 4.安装方式：挂墙安装，综合考虑安装费用，结算时不因尺寸变化及安装方式调整造价 5.综合考虑柜内铜排安装、防火封堵、箱柜开孔、箱柜内端子接线、接地线跨接等 7.其他：满足招标文件技术要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 |  | 台 | 1
2 | 030411001011 | 配管 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.明配管需根据设计要求做好防火处理，含开洞、防火封堵、管路疏通以及穿引线、支架 6.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 |  | m | 32.5
3 | 030411001012 | 配管 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.明配管需根据设计要求做好防火处理，含开洞、防火封堵、管路疏通以及穿引线、支架 6.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 |  | m | 25
4 | 030408001002 | 电力电缆 电力电缆 1.型号、规格、材质:ZC-YJV-5*10 2.敷设方式:综合考虑 3.包含耐压试验及电缆头、电缆标识牌、防火封堵等 4.若此电缆经过原有桥架，则含桥架盖板的拆除及恢复 5.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 |  | m | 11.4
5 | 030408001003 | 电力电缆 电力电缆 1.型号、规格、材质:ZC-YJV-4*10 2.敷设方式:管内敷设 3.包含耐压试验及电缆头、电缆标识牌、防火封堵等 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 |  | m | 28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 030408002002 | 控制电缆 控制电缆 1.型号、规格、材质:ZC-KVV-4*1.5 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头、电缆标识牌、防火封堵等 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 |  | m | 28
7 | 030409005002 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10# 4.安装部位:明装 5.其他:包含支架固定，满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 |  | m | 20
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:FJX配电箱 2.型号：XL-05（改） 3.规格:参考尺寸400(W)x250(D)x500(H)mm 4.安装方式：挂墙安装，综合考虑安装费用，结算时不因尺寸变化及安装方式调整造价 5.综合考虑柜内铜排安装、防火封堵、箱柜开孔、箱柜内端子接线、接地线跨接等 7.其他：满足招标文件技术要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 台 | 1
2 | 030411001011 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.明配管需根据设计要求做好防火处理，含开洞、防火封堵、管路疏通以及穿引线、支架 6.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | m | 32.5
3 | 030411001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.明配管需根据设计要求做好防火处理，含开洞、防火封堵、管路疏通以及穿引线、支架 6.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | m | 25
4 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 电力电缆 1.型号、规格、材质:ZC-YJV-5*10 2.敷设方式:综合考虑 3.包含耐压试验及电缆头、电缆标识牌、防火封堵等 4.若此电缆经过原有桥架，则含桥架盖板的拆除及恢复 5.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 11.4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 电力电缆 1.型号、规格、材质:ZC-YJV-4*10 2.敷设方式:管内敷设 3.包含耐压试验及电缆头、电缆标识牌、防火封堵等 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 28
6 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 控制电缆 1.型号、规格、材质:ZC-KVV-4*1.5 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头、电缆标识牌、防火封堵等 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 28
7 | 030409005002 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10# 4.安装部位:明装 5.其他:包含支架固定，满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | m | 20
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：中国重汽集团济南卡车有限公司莱芜厂区外饰件车间高压清洗间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计